{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno\r\nsi richiede Vs. cortese indicazione in merito alla pubblicazione della documentazione progettuale. grazie ","Spett.le Operatore Economico, con riferimento a vs. quesito, si precisa che nell’allegato denominato “Comunicazione_OPERATORI ECONOMICI_LINK DOCUMENTAZIONE-signed.pdf” è indicato il link presso cui è disponibile la documentazione di gara.\r\nCordiali saluti."]
[2,"Per la corretta valutazione economica dell'appalto siamo a richiedere dettagli su quanto compreso nelle voci di prezzi N.P.9 e N.P.10 in quanto la descrizione indicata nell'elenco prezzi è troppo sintetica e non esplicativa.\r\n\r\nChiediamo inoltre in merito alla progettazione, al fine della valutazione tecnico economica, siamo a richiedere quali siano gli elaborati e le relazioni richieste.","Spett.le Operatore Economico, la voce di prezzo N.P.9 indicata nell’Elaborato n. 13 “Elenco prezzi” è riferita al capannone prefabbricato ivi descritto ed i cui dettagli realizzativi sono riportati nelle tavole grafiche di progetto e nell’ Elaborato n. 4  Capitolato speciale di appalto opere civili.\r\nLa voce di prezzo N.P.10 indicata nell’Elaborato n. 13 “Elenco prezzi” come “Copertura corsia centrale accelerata” è riferita al solaio prefabbricato a intradosso piano, comprensivo di manto di copertura, da realizzare a chiusura sommitale del corsello posto nella mezzeria del nuovo fabbricato di maturazione accelerata. I dettagli realizzativi di dette opere sono desumibili dalle tavole grafiche allegate e dall’Elaborato n. 4  Capitolato speciale di appalto - opere civili.\r\nL’onere relativo alla progettazione esecutiva, come indicato, tra l’altro, all’art. 1 lettera b) del Capitolato speciale e all’art. 6 dello stesso capitolato, costituisce impegno per l’aggiudicatario, a seguito della stipula del contratto o di consegna anticipata. \r\nL’offerta tecnica dovrà essere invece predisposta da tutti gli offerenti in conformità a quanto indicato al punto 9 del Disciplinare di gara. Cordiali saluti. Il RUP."]
[3,"A seguito di confronto con la ditta fornitrice del cls, la classe XA3 rispondente ai requisiti CAM non si può ottenere, come indicato in progetto, in classe C25/30 ma solamente con una classe C35/45, con costi fortementi elevati. In riferimento alla norma EN-206 in alternativa, a fronte di relazione della DL, sarebbe possibile fornire un cls in classe C25/30 confezionato con cemento pozzolanico come richiesto in progetto. Siamo a disposizione per fornire la DoP comprovante che tale cemento soddisfa i requisiti di progetto e CSA e si richiede vs. riscontro in merito a quanto sopra.","Spett.le Operatore Economico, con riferimento a vs. quesito, si specifica che la documentazione di gara prevede, in relazione agli ambienti aggressivi a cui il materiale dovrà resistere nel tempo, un calcestruzzo che rispetti i vigenti CAM e con le seguenti caratteristiche minime: C25/30 con cemento pozzolanico S4 in classe XA3.\r\nFermo restando il rispetto dei vigenti CAM, prestazioni tecniche ammissibili, possono essere raggiunte, previa valutazione del Direttore Lavori, anche con calcestruzzi di caratteristiche differenti purchè siano verificabili equivalenti prestazioni tecniche.\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP"]
[4,"Si richiede conferma che le forniture di acqua e elettricità sono a carico della stazione appaltante","Spett.le Operatore Economico, con riferimento a vs. quesito si precisa che l'impresa, durante le fasi di lavoro, potrà collegarsi alla rete idrica dell'impianto con oneri di allacciamento provvisorio a carico della stessa.\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP\r\n"]
[5,"Nella tavola 9 compaiono pavimenti aerati con elementi in polietilene, non trovati nel computo metrico: si richiede se essi siano a carico delle opere elettromeccaniche oggetto di altro appalto oppure, se rientrano nell'appalto opere civili, si richiede di avere specifica della corrispondente voce di c.m.e.","Spett.le Operatore Economico, con riferimento a vs. quesito si specifica che i  tubi e spigot di aerazione dei pavimenti saranno forniti e posati dall'impresa appaltatrice delle opere elettromeccaniche.\r\nCordiali saluti.\r\nIL RUP"]
[6,"Nella tavola 12 (maturazione accelerata) il corsello centrale va coperto con struttura prefabbricata a intradosso piano, le parti laterali vanno coperte con tarvi precompresse alveolari poggianti su muri gettati in opera con completamento di getto di cm 5. L'impermeabilizzazione, se abbiamo ben interpretato il computo, è realizzata con pannelli metallici coibentati: si fa notare che la pendenza è poca per i pannelli stessi e sarebbe più opportuno applicare un doppio strato di guaine bituminose con sottostante isolante per il raggiungimento della trasmittanza richiesta e si chiede vs. riscontro in merito all'osservazione.","Spett.le Operatore Economico, con riferimento a vs. quesito, si conferma l'utilizzo del materiale previsto in progetto, salva la possibilità da parte della ditta offerente di proporre una soluzione alternativa (miglioria) come previsto nel Disciplinare di Gara.\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP"]
[7,"Buongiorno,\r\nsi fa presente che l'impresa per la documentazione amministrativa presenta i seguenti problemi in quanto il portale consente di caricare un solo documento zippato firmato digitalmente. Il disciplinare a pag. 11 chiede al punto 5 di caricare il progetto definitivo di gara controfirmato digitalmente.\r\n\r\nNon ci è possibile caricare il progetto firmato in quanto:\r\n- il progetto definitivo completo degli allegati \"pesa\" oltre 800 Mb\r\n- il portale telematico non consente di verificare se il singolo file sia stato caricato correttamente (verifica probabilmente che viene fatta solo quando viene caricata la busa amministrativa, tecnica ed economica ed inviata l'offerta. Sulla base di esperienze di altre gare il limite del portale è comunque molto inferiore agli 800 Mb)\r\n- la firma digitale consente  inoltre la firma di un file di grandezza massimo 250 Mb (non ci è possibile suddividere il progetto in più parti in quanto il portale consente di caricare un singolo file)\r\n\r\nSiamo quindi a richiedere come procedere se sia possibile inserire una dichiarazione in cui viene accettato il progetto definitivo come da elenco elaborati o se sia possibile indicare un link esterno di un cloud dove potrete scaricare il progetto definitivo firmato.","Spett.le Operatore Economico, con riferimento a vs. quesito e, in considerazione dei limiti procedurali evidenziati non imputabili alla vs struttura, si precisa che è possibile assolvere alla richiesta di inoltro del progetto definitivo firmato inserendo nel fascicolo una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto titolato, con la quale viene accettato il progetto definitivo come da elenco elaborati e con l’invio dei file del progetto, controfirmati digitalmente, tramite cloud esterno. Le suddetta dichiarazione dovrà riportare le istruzioni x il download del suddetto progetto controfirmato digitalmente e la scadenza di disponibilità sul cloud che non potrà essere antecedente a 24 h successive alla data e orario previsto x l’apertura delle offerte.Detta comunicazione dovrà altresì contenere l’impegno incondizionato a prolungare la durata di disponibilità dei suddetti documenti sul cloud, a semplice richiesta della stazione appaltante. \r\nCordiali saluti."]